黄山市饮用水水源地突发环境事件

应急预案
制定单位：黄山市生态环境局

编制单位：安徽伊尔思环境科技股份有限公司

二〇二四年四月

目  录

- 1 -1  总则


- 1 -1.1  编制目的


- 1 -1.2  编制依据


- 2 -1.3  适用范围


- 7 -1.4  预案衔接


- 8 -1.5  工作原则


- 9 -1.6  事件分级


- 10 -2  应急组织指挥体系


- 10 -2.1  应急组织指挥机构


- 11 -2.2  市指挥部职责


- 12 -2.3  现场应急指挥部


- 13 -2.4  县（区）组织指挥机构


- 13 -3  应急响应


- 13 -3.1  应急工作线路分析


- 15 -3.2  信息收集和研判


- 17 -3.3  预防和预警


- 25 -3.4  信息报告与通报


- 27 -3.5  先期处置


- 27 -3.6  事态研判


- 28 -3.7  应急监测


- 33 -3.8  污染源排查与处置


- 35 -3.9  应急处置


- 37 -3.10  物资调集及应急设施启用


- 38 -3.11  舆情监测与信息发布


- 39 -3.12  响应终止


- 40 -4  后期工作


- 40 -4.1  后期防控


- 43 -4.2  事件调查


- 43 -4.3  损害评估


- 44 -4.4  善后处置


- 44 -5  应急保障


- 44 -5.1  通讯与信息保障


- 45 -5.2  应急队伍保障


- 45 -5.3  应急资源保障


- 45 -5.4  经费保障


- 46 -5.5  技术保障


- 46 -5.6  其他保障


- 46 -6  附则


- 46 -6.1  名词术语


- 47 -6.2  预案解释


- 47 -6.3  预案演练和修订


- 48 -6.4  预案实施日期




1  总则

1.1  编制目的

为有效预防、及时控制和消除集中式地表水饮用水水源地（以下简称“水源地”）突发环境事件的危害，建立健全黄山市集中式饮用水水源地突发环境事件应急处置机制，提高政府应对水源地突发环境事件的能力，确保水源地水环境的安全，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，特制订本预案。

1.2  编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国水法》；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》；

（5）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号）；

（6）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（7）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号）；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（9）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；

（10）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（11）《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

（12）《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）；

（13）《安徽省饮用水水源环境保护条例》（安徽省人民代表大会常务委员会公告第四十九号）；

（14）《安徽省环境保护条例》（安徽省人民代表大会常务委员会公告第六十六号）；

（15）《安徽省突发事件总体应急预案》（皖政秘〔2020〕147号）；

（16）《安徽省突发环境事件应急预案》（皖政办秘〔2021〕6号）；

（17）《黄山市突发事件总体应急预案》（黄政秘〔2020〕43号）；

（18）《黄山市突发环境事件应急预案》（黄政办秘〔2023〕15 号）；
（19）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（20）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；

（21）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）；
（22）《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告2018年第1号）。

1.3  适用范围

（1）地域范围

本预案主要适用于黄山市域范围内的14个县级以上集中式饮用水水源地突发环境事件的应对工作，应急预案适用的地域范围为各水源地保护区内一级陆域和水域保护区范围、二级陆域和水域保护区范围、准保护区陆域和水域保护区范围、水源保护区上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域，最大不超过汇水区域的范围。
水源地包括黄山市屯溪区（中心城区）一水厂饮用水水源保护区、黄山市中心城区二水厂饮用水水源保护区和黄山市月潭水库饮用水水源保护区这3个市级饮用水水源地，黄山区一水厂饮用水水源保护区、黄山区二水厂水源地、徽州区一水厂饮用水水源保护区、丰乐水库饮用水水源保护区、歙县城区备用饮用水水源保护区、休宁县一水厂饮用水水源保护区、休宁县二水厂饮用水水源保护区、黟县漳河饮用水水源保护区、黟县二水厂饮用水水源保护区、祁门县阊江饮用水水源保护区和祁门县西坞里水库备用水源保护区这11个县级饮用水水源地。具体见附件1。

①黄山市屯溪区（中心城区）一水厂饮用水水源保护区。位于万安镇横江水体，水源地级别为市级，属于河流型水源地，日供水量为30000吨，服务人口为7万人。取水口地理坐标为东经118.222778°，北纬29.768139°，使用状况为在用。
②黄山市中心城区二水厂饮用水水源保护区。位于商山镇率水水体，水源地级别为市级，属于河流型水源地，日供水量为80000吨，服务人口为17万人。取水口地理坐标为东经118.230661°，北纬29.668908°，使用状况为在用。
③黄山市月潭水库饮用水水源保护区。为备用水源地，实际已建成暂未启用，位于休宁县率水水体，水源地级别为市级，属于河流型水源地。取水口地理坐标为东经118.110569°，北纬29.660469°。
④黄山区一水厂饮用水水源保护区。位于黄山区龙门河水体，水源地级别为县级，属于河流型水源地，日供水量为20500吨，服务人口为5万人。取水口地理坐标为东经118.110544°，北纬30.400300°，使用状况为在用。
⑤黄山区二水厂水源地。为备用水源地，实际已建成暂未启用，位于黄山区麻川河水体，水源地级别为县级，属于河流型水源地。取水口地理坐标为东经118.228316°，北纬30.291448°。
⑥徽州区一水厂饮用水水源保护区。位于徽州区丰乐河水体，水源地级别为县级，属于河流型水源地，日供水量为17800吨，服务人口为5万人。取水口地理坐标为东经118.256607°，北纬29.866746°，使用状况为在用。
⑦丰乐水库饮用水水源保护区。位于徽州区及歙县丰乐河水体，水源地级别为县级，属于河流型水源地，黄山市中心城区五水厂主要用于新城组团、中心城区及周边区域生活用水，日供水量为40000吨，服务人口为5.5万人；徽州区二水厂日供水量为35000吨，服务人口为11.5万人。取水口地理坐标为东经118.247300°，北纬29.900400°，使用状况为在用。
⑧歙县城区备用饮用水水源保护区。为备用水源地，实际已建成暂未启用，位于歙县新安江水体，水源地级别为县级，属于河流型水源地。取水口地理坐标为东经118.429381°，北纬29.815717°。
⑨休宁县一水厂饮用水水源保护区。位于休宁县夹溪河水体，水源地级别为县级，属于河流型水源地，日供水量为9900吨，服务人口为2.5万人。取水口地理坐标为东经118.158889°，北纬29.836694°，使用状况为在用，与休宁县二水厂饮用水水源保护区互为备用水源。
⑩休宁县二水厂饮用水水源保护区。位于休宁县横江水体，水源地级别为县级，属于河流型水源地，日供水量为10400吨，服务人口为3万人。取水口地理坐标为东经118.106804°，北纬29.788885°，使用状况为在用，与休宁县一水厂饮用水水源保护区互为备用水源。
⑪黟县漳河饮用水水源保护区。为备用水源地，位于黟县漳河水体，水源地级别为县级，属于河流型水源地，日供水量可达10000吨。取水口地理坐标为东经117.926622°，北纬29.934831°。
⑫黟县二水厂饮用水水源保护区。位于黟县东亭河水体，水源地级别为县级，属于河流型水源地，日供水量20000吨，服务人口为3万人。取水口地理坐标为东经117.995361°，北纬29.962861°，使用状况为在用。
⑬祁门县阊江饮用水水源保护区。位于祁门县阊江水体，水源地级别为县级，属于河流型水源地，日供水量为11500吨，服务人口为5.9万人。取水口地理坐标为东经117.720617°，北纬29.872395°，使用状况为在用。
⑭祁门县西坞里水库备用水源保护区。为备用水源地，实际已建成并启用，位于祁门县平溪河水体，水源地级别为县级，属于湖库型水源地，日供水量可达6500吨。取水口地理坐标为东经117.739719°，北纬29.918611°。
（2）突发环境事件适用范围

本预案主要适用以下各类突发环境污染事件造成集中式饮用水源地水质污染的应急响应：

①固定源突发环境事件：可能发生突发环境事件的排放污染物企业事业单位，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，以及尾矿库等固定源，因自然灾害、生产安全事故、违法排污等原因，导致水源地风险物质直接或间接排入水源保护区或其上游连接水体，造成水质污染的事件。

②流动源突发环境事件：在公路或水路运输过程中，由于交通事故等原因，导致油品、化学品或其他有毒有害物质进入水源保护区或其上游连接水体，造成水质污染的事件。

③非点源突发环境事件：暴雨冲刷畜禽养殖废物、农田或果园土壤，导致大量细菌、农药、化肥等随地表或地下径流进入水源保护区或其上游连接水体，造成水质污染的事件；闸坝调控等原因，导致坝前污水短期内集中排放造成水源保护区或其上游连接水体水质污染的事件。

④水华灾害事件：封闭型或半封闭型的水域（湖泊、水库、局部海湾）在营养条件、水动力条件、光热条件等适宜情况下，浮游藻类大量繁殖并聚集，使得水体色度发生变化、水体溶氧降低、藻类厌氧分解产生异味或毒性物质，导致水华灾害。

⑤其他影响饮用水源地水质安全的突发性环境污染事件。

饮用水水源地突发环境事件指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

放射源和射线装置生产、销售、运输和使用过程中造成的辐射事故的应对工作按照相应专项应急预案及规定执行，其他水源地突发环境事件应对工作按照本预案执行。

1.4  预案衔接

本预案是《黄山市突发环境事件应急预案》中有关水源地突发环境事件的专项应急预案，是我市涉及水源地预防和处置突发环境事件的专项指导性预案，是编制县级集中式饮用水水源地应急预案的核心依据，在编制与实施过程中不仅与其他部门以及地方行政区的预案相衔接，在要求上也坚持相协调并从严的原则。
（1）与《黄山市突发环境事件应急预案》《黄山市生产安全事故应急预案》《黄山市气象灾害应急预案》等预案相衔接，形成饮用水水源突发污染事件的应急预案体系。

（2）与《黄山市屯溪区突发环境事件应急预案》《安徽省黄山市黄山区突发环境事件应急预案》《黄山市徽州区突发环境事件应急预案》《歙县突发环境事件应急预案》《黄山市休宁县突发环境事件应急预案》《黟县突发环境事件应急预案》《祁门县突发环境事件应急预案》等县（区）预案相衔接，一旦发生县级行政区域内的污染物迁移到水源地应急预案适用的地域范围，适时启动水源地应急预案，确保突发污染事件的应急组织指挥顺利交接。
1.5  工作原则
突发环境事件应对工作坚持以人为本、预防为主，统一领导、分级负责，属地为主、协同应对，快速反应、科学处置，资源共享、保障有力的原则。

坚持“以人为本，预防为主”。把保障人民群众生命财产及环境安全作为首要任务，最大限度地减少突发环境事件造成的危害；建立健全环境事件风险防范体系，加强对危险源和潜在危险源的监督管理，及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响。

坚持“统一领导，分级负责”。在市人民政府的统一领导下，充分发挥各级政府的作用，分级建立集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥机构，制定当地的应急预案，确定不同等级的突发环境事件及其对策，形成上下联动的应急处置体系，落实应急责任机制。

坚持“属地为主、协同应对”。按属地原则，整合资源，统筹安排各部门应急工作任务，加强协调配合和分工合作，处理好日常业务和应急工作的关系。上一级人民政府各有关部门给予协调、指导、技术支持并组织力量全力支援。

坚持“快速反应、科学处置”。充分利用现有资源，积极做好应对水源地突发性环境污染事故的物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速响应。加强各政府部门、企业、社会团体之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的水源地环境污染特点，充分发挥各部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

坚持“资源共享、保障有力”。加强污染源信息、水资源信息、环境状况信息、应急处置信息的及时共享，确保各类信息统一融合，正确引导舆论导向。加强政府对人力资源，应急储备、救助资源等保障力度，加强政府对应急处置、防灾减灾的经费投入，确保应急处置及后续工作稳步推进。

1.6  事件分级

参照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）突发环境事件分级标准，依据水源地突发环境事件的危害程度、影响范围和可控性，结合我市实际，将水源地突发性环境事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。具体见附件2。
2  应急组织指挥体系

水源地突发环境事件应急组织指挥体系由应急组织指挥机构、现场应急指挥部和现场应急工作组组成。

2.1  应急组织指挥机构

市人民政府设立黄山市集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥部（以下简称市指挥部），统一指导协调和组织全市水源地突发环境事件应对工作。
总指挥：市政府分管副市长。

副总指挥：市政府分管副秘书长、市生态环境局局长、市应急管理局局长。

成员单位：市生态环境局、市委宣传部、市委网信办、市发展和改革委（市粮食和物资储备局）、市经济和信息化局、市公安局、市民政局、市财政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、市水利局、市商务局、市卫生健康委、市应急管理局、市市场监督管理局、黄山军分区、武警黄山支队、市气象局、市消防救援支队、安徽省黄山生态环境监测中心等单位负责同志及相关县（区）人民政府。市指挥部成员单位职责见附件 3。

市人民政府根据应对工作需要，可对市指挥部领导和成员进行调整。市其他有关部门和单位，根据市指挥部统一部署，按照工作需要，认真履行各自职责。

市指挥部下设办公室，设在市生态环境局（以下简称市指挥部办公室），由市生态环境局局长任办公室主任。

2.2  市指挥部职责

总指挥职责：发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；贯彻执行本级或上级政府及有关部门的应急指令；按照预警、应急响应或终止条件，决定预案的响应或终止；研判水源地突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；组织开展损害评估等后期工作。

副总指挥职责：协助总指挥开展现场应急处置；根据分工或总指挥安排，负责现场具体指挥协调；提出有关应急处置建议；负责协调现场与场外应急处置工作；停止取水后，负责协调保障居民用水；处置现场出现的紧急情况。

市指挥部办公室职责：

（1）组织编制、修订水源地应急预案；

（2）负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；
（3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作；
（4）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；

（5）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（6）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；

（7）收集整理有关事件数据。

2.3  现场应急指挥部

市指挥部根据需要成立现场应急指挥部，指定现场应急指挥长，负责组织协调水源地突发环境事件的现场处置工作。现场应急指挥部下设应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组和新闻宣传组等工作组。工作组组成及职责见附件 4。

现场应急指挥部主要工作内容：

（1）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

（2）根据现场情况组织制定具体的应急处置行动方案，并组织实施。

（3）协调各部门应急力量实施应急救援行动，检查督促任务落实情况。

（4）根据事发区域气象、水文环境、人员、设施等情况，确定疏散和撤离的时间和方式。

（5）提出请求人员、物资、设备支援的建议。

（6）负责组织和协调做好善后工作。

（7）及时向市指挥部报告应急行动进展情况，执行市指挥部命令。

2.4  县（区）组织指挥机构

各县（区）人民政府成立环境应急指挥机构，编制本辖区水源突发环境事件应急预案，在市指挥部的指导下，组织和指挥水源地突发环境事件的预防、预警、应急处置及善后工作。

3  应急响应

3.1  应急工作线路分析

根据生态环境部2018年3月23日发布的《关于发布<集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）>的公告》（生态环境部公告2018年第1号），水源地应急预案编制参考以下应急响应工作线路。

[image: image2.jpg]8

® i
© E&

o L ROk MAKKRES K
HT R
—— KAR

50





图3-1  水源地突发环境事件应急响应工作路线图

3.2  信息收集和研判
3.2.1  信息收集

本预案明确信息收集的责任单位主要为市指挥部中的市指挥部办公室。信息收集范围与本水源地应急预案适用的地域范围保持一致。

信息来源、信息收集范围和途径包括但不限于以下途径：

（1）市（县、区）人民政府、市生态环境局、市应急管理局等部门，可通过流域、水源地或供水单位开展的水质监督性监测（常规断面）、在线监测（常规和预警监控断面）等日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息。

（2）市生态环境局通过电话、网络、投诉举报等途径获取突发环境事件信息；通过流域、水源地、供水单位开展的水质监督性检查、在线监测等日常监管渠道获取的水质异常信息；通过水源地上游及周边主要风险源监控获取的异常排放信息。

（3）市应急管理局负责收集由安全生产事故引发的突发环境事件，可能对水源地周边或上游造成影响的信息；负责地质灾害引发饮用水水源地突发水环境事件信息接收、报告、处理、统计分析和预警信息监控。

（4）市交通运输局负责收集因交通运输安全事故引发的突发环境事件，可能对水源地周边或上游造成影响的信息。

（5）市卫生健康委负责收集因水源性致病病原体引发的突发饮用水源环境事件信息。

（6）市农业农村局负责收集饮用水源地周边或上游畜禽死亡等突发事件信息。

（7）市气象局负责收集灾害气候引发的异常气象信息。

（8）市公安局负责收集110接警电话涉及集中式饮用水水源地突发环境事件信息。

（9）各水环境风险源企业应认真落实主体责任，负责通过环境安全隐患的排查和风险评估收集预警信息，建立健全突发环境事件应急预案并组织演练，防患于未然。预测预警信息应包括：事件的类别、水质异常数据、起始时间地点、可能影响范围、危害紧急程度、级别判定、发展态势以及应采取的相关措施等。

3.2.2  信息研判与会商

水源地突发环境事件信息核实和研判的责任单位为市指挥部下设的市指挥部办公室及应急专家组，信息研判的程序和方法等具体内容如下：

（1）市指挥部办公室通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息的部门，应第一时间开展信息研判和会商。

（2）第一时间对获取的信息，核实真实性。

（3）必要时会同相关部门共同开展应急监测或补充调查，核实信息的准确性，收集更全面、更权威的资料信息，同步通报生态环境部门。

（4）市指挥部根据事件信息进行预判分析后，及时上报市政府。接到信息报告的市政府，立即组织有关部门及应急专家组进行会商，研判水质变化趋势和影响程度，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场应急指挥部，并将相关信息逐级上报。

3.3  预防和预警

3.3.1  预防

市指挥部办公室统一部署协调水源地突发环境事件的预防工作，市生态环境局、市水利局、市卫生健康委等部门按照管理职能协同有关部门分别对饮用水水源质量进行巡查与监管。

（1）市生态环境局、市水利局、市卫生健康委、市自然资源和规划局等部门要加强对饮用水水源及其生产设施设备的检验与检测，建立饮用水水源质量监测信息网络共享体系，掌握水质动态；

（2）市生态环境局、市水利局等部门及县（区）政府要开展饮用水水源地突发环境事件的假设和风险评估，完善各类专项应急预案，组织应急演练，做好相关宣传工作，增强全民安全意识；

（3）市生态环境局、市水利局、市应急管理局、市财政局等部门要建立供水应急人才资料库和应急保障队伍，储备应急救援物资；

（4）市住房和城乡建设局、市财政局等部门要建设城市备用水源地，有效规避风险，保障用水安全。

3.3.2  风险防范措施
（1）固定源风险防范

集中式饮用水水源地保护区所在地各级政府和环保、水利、供水等行政主管部门，要加强对保护区内各类污染物和污染源的监管。定期组织对保护区或上游地区进行排查，及时彻底清除一级保护区内一切与供水设施和保护水源无关的建设项目、二级保护区内所有排放污染物的建设项目，开展河道整治和垃圾清理；在对上游地区以及保护区内污染源清除、搬迁、关闭完成前，要强化环境监管，特别是对涉及危险化学品、重金属、危险废物、垃圾填埋场等高风险企业和污水处理厂要进行逐一排查，详细登记企业信息，建立饮用水水源地高风险源企业环保档案、风险源名录，加强日常监管，督促企业编制、备案突发环境事件应急预案，健全风险防控措施和应急保障，从源头控制隐患，预防突发环境事件发生。

保护区所在地各级政府要积极推进有机农业，组织开展农业面源污染防治，指导农户合理使用化肥、农药，严禁使用高毒、高残留农药；限制畜禽养殖规模，推进畜禽养殖的集约化经营和污染防治、粪便资源化利用；加强对生活垃圾和病死动物随意丢弃行为的监管，加快推进生活垃圾集中收集处理。 

（2）流动源风险防范

保护区所在地各级政府要组织公安、交通等部门加强危化品运输管理工作，按照《危险化学品安全管理条例》要求，禁止载有有毒、有害、易泄漏危险品的车辆穿越饮用水水源保护区，对确需由公路穿越的，各级公安、交通部门要督促道路危险货物运输企业健全管理机制，实行登记管理、运输全过程监控，确保安全。对确需由铁路穿越的，铁路部门应在运输前通报市生态环境局，并派专人押运，限速通过或采取其他措施，确保安全。

（3）水华灾害事件

封闭型或半封闭型的水域（湖泊、水库）在营养条件、水动力条件、光热条件等适宜情况下，浮游藻类大量繁殖并聚集，使得水体色度发生变化、水体溶氧降低、藻类厌氧分解产生异味或毒性物质，导致水华灾害。水华风险较高的湖库型水源地，储备或预置曝气装置、藻类拦截等设置，以及水华暴发期控藻工程。

（4）特殊时期风险防范

在地震、重大汛情、重大旱情、雨雪冰冻等特殊时期，地震、气象、水利等部门要及时发布灾害预警信息，环保等部门经研判根据需要及时向当地政府提出防范水源保护区污染风险工作建议，各级政府组织有关部门加强水源地水质监控，采取有效措施保障供水安全，防范风险源企业发生环境污染事件。有关部门在调度和配置本市水库水资源时，优先保障饮用水取水。

（5）管理与保护措施

划定水源保护区。各级在用水源和应急备用水源均应划定保护区，县（区）级以上人民政府按水源权属负责组织勘界并公布经省人民政府批准的水源保护区范围，按照有关规定设立明确的地理界标和警示、宣传标志。

环境监管。发展改革、国土、规划、环保、水利等有关管理部门加强沟通协调，按照相关法律法规，严格涉及水源保护区和汇水区建设项目审批和风险管理要求，强化后续监管。按照部门职责加强水源地保护巡查和污染源监管，督促落实污染治理和风险防范措施，及时受理和处理有关举报、投诉。

保障取供水安全。保护区内各级政府通过采取水源取水口迁移工程、尾水导流工程、水源湿地防护工程、水源涵养林、备用水源建设等水源保护综合工程，提升水源地自身的降污、截污、疏浚、稀释、备用等功能，保障取水安全。对可能受到上游跨界影响的，根据水域特点，针对性增加预警断面和特征污染物监测指标、监测频次。供水单位通过储备必要的应急物资，深化处理工艺，供水管线改造，分功能供水，规范停止取水、中断供水等措施，完善应急供水能力，提高供水安全保障能力。

3.3.3  预警分级

水源地突发环境事件预警分级与黄山市突发环境事件应急预案的预警分级相互衔接，为提高效率、简化程序，将预警等级简化为红色（Ⅰ级预警）和橙色（Ⅱ级预警）两级预警。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级和解除。

发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。一般发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，由市指挥部启动应急措施。

橙色预警：当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色（Ⅱ级）预警。

红色预警：当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大、影响取水时，为红色（Ⅰ级）预警。

3.3.4  预警的启动条件

（1）Ⅱ级橙色预警

满足如下条件之一即启动橙色预警：

①通过信息报告发现，在准保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生暴雨等可能引发面源污染物的极端天气或固定源或流动源突发环境事件。

②通过监测发现，水源保护区外水质异常，尚未影响到水源保护区调查范围。

③其他市指挥部认为尚未达到红色预警，但有必要启动橙色预警的情景。

Ⅰ级红色预警

满足如下条件之一即启动红色预警：

①通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件。

②通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。

③通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

④通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

A.在二级保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的。

B.在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的。

C.在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

⑤通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

⑥通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

3.3.5  发布预警和预警级别调整

（1）发布预警

预警由市指挥部或其授权的市生态环境局发布。

预警内容：预警原因、预警级别、预警区域或场所、预警时间、影响估计及应对措施、发布机关等。

预警发布的对象：根据事件发生的类型，橙色预警向市指挥部相关成员单位发布；红色预警由市指挥部向市指挥部相关成员单位发布，必须扩大预警范围时需经市政府主要领导同意后发布给参与应急处置行动的相关单位。

预警信息可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、手机、警报器、宣传车、大喇叭、新媒体等渠道或方式向本行政区域公众发布，针对老、幼、病、残、孕等特殊人群可组织人员逐户当面告知等方式。

预警信息发布后，市指挥部各成员单位应立即做出响应，进入相应的应急工作状态，同时应依据已发布的预警级别，做好应急准备工作。各相关成员单位要实行24小时值守制度，保持通讯畅通，加强监测和会商，及时上报预警响应措施的执行情况。

（2）预警级别调整及更新
市指挥部应加强对预警信息动态管理，预警信息发布后，可根据事态发展变化、采取措施的效果，适时调整预警级别，更新预警信息内容，并重新发布、报告和通报有关情况。

3.3.6  预警行动

（1）当发布橙色预警时，市指挥部应采取以下措施：

①立即启动相关应急预案。

②责令有关部门及时收集、报告相关信息，向社会公布反映饮用水水源地突发环境事件信息的渠道，加强对饮用水水源地突发环境事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作。

③组织有关部门和机构、专业技术人员及专家，随时对饮用水水源地突发环境事件进行分析和评估，预测发生饮用水水源地突发环境事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发环境事件的级别。

④发布预警公告，宣布进入预警期，并将预警公告与信息报送上一级人民政府。

⑤通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作

⑥通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备。

⑦向社会公布与公众有关的水源地突发环境事件预测信息和分析评估结果。

⑧及时按照有关规定向社会发布可能受到水源地突发环境事件危害的警告，宣传避免和减轻危害的常识，公布咨询电话。

（2）当发布红色预警时，还应该采取下列措施：

①责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备。

②转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

③针对水源地突发环境事件可能造成的危害，负有监管责任的政府或部门可以对排放污染物可能导致事件发生的有关生产经营单位实行停运、限产、停产等相应措施，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止或限制可能导致危害扩大的行为和活动。

④调集水源地突发环境事件应急所需物资和设备，做好应急保障工作。

⑤依法采取的预警措施所涉及的生产经营单位和个人，应当按照有关法律规定承担相应的水源地突发环境事件应急义务。

3.3.7  预警解除

当威胁或危险消除时，按照“谁发布、谁解除”的原则，由发布单位宣布解除预警，适时终止相关措施。

3.4  信息报告与通报

3.4.1  信息报告程序

发生水源地突发环境事件时由市指挥部办公室负责信息报告，及时通报可能受到污染危害的单位和人员。

（1）发现已经造成或可能造成水源地污染的有关人员和责任单位，应按照有关规定1小时内向市指挥部办公室及市生态环境局等部门报告。

（2）水源地所属县（区）人民政府和有关部门在发现或得知水源地突发环境事件信息后，应立即进行核实，了解有关情况。经过核实后，第一时间向市指挥部办公室和市政府报告。

（3）市指挥部办公室、市政府等部门先于县（区）人民政府获悉水源地突发环境事件信息的，可要求县（区）人民政府核实并报告相应信息。

（4）特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期，或可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息，有关责任单位和部门应立即向市指挥部报告。

3.4.2  信息通报程序

对经核实的水源地突发环境事件，接报的有关部门应向黄山市人民政府和有关部门通报。通报的部门包括市生态环境局、市住房和城乡建设局、市卫生健康委、市水利局；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报市消防救援支队（遇火灾爆炸）、市交通运输局（遇水上运输事故）、市公安局、市应急管理局和市公安局（遇火灾爆炸、道路运输事故）、市农业农村局（遇大面积死鱼）等部门。

水源地突发环境事件已经或可能影响周边相邻行政区域的，事发地政府或生态环境部门应当及时通报相邻行政区域同级政府或生态环境部门，同时报上级政府及生态环境部门。

接到已经发生或者可能发生跨县级行政区域水源地突发环境事件信息时，市生态环境局要及时通报相关县（区）生态环境部门。
3.4.3  信息报告和通报内容

突发环境事件的报告和通报分为初报、续报和处理结果报告。

初报是在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报是在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告是在突发环境事件处理完毕后上报。

（1）初报。从发现事件后起立即上报；采用电话或短信等形式口头上报，但应及时补充书面报告。初报主要内容包括：突发污染事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发饮用水源环境事件影响的环境敏感点分布示意图。

（2）续报。在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

（3）处置结果报告。在初报和续报的基础上，报告处置突发饮用水源环境事件的措施、过程和结果，突发饮用水源环境事件潜在或者间接危害、社会影响、处置后的遗留问题、责任追究等详细情况。

3.5  先期处置

突发环境事件发生后，在现场指挥部成立前，事发单位和有关部门要在所在地的县（区）应急指挥机构的统一指挥下，按照有关预案迅速实施先期处置，立即采取措施控制事态发展，严防次生、衍生事故发生。同时，要按本预案3.4规定上报情况。

3.6  事态研判

事态快速研判是控制事件发展的保障，预警发布同时，组建应急专家组应迅速对发生地点时间，污染物数量和面积、应急监测数据等事件信息进行分析研判，制定不同事件类型（如固定源、流动源、非点源或是水华灾害引发的事故、自然灾害）状况下的现场应急处置方案；根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学预测；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急组进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境的评估。

3.7  应急监测

水源地突发环境事件的应急监测由市生态环境局牵头，市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市水利局、市卫生健康委、市气象局、安徽省黄山生态环境监测中心等单位组成，制定应急监测实施方案，负责组织协调污染水域环境实时的应急监测；判定污染物的种类、性质、危害程度以及受影响的范围等；及时向领导小组报告现场情况，根据现场情况，提出处置建议；对短期内不能消除、降解的污染物进行跟踪监测；综合分析突发饮用水水源污染事件污染变化的趋势；通过专家咨询和讨论等方式，预测并报告水源地突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为水源地突发环境事件应急处置决策的依据。

3.7.1  开展应急监测程序

事件处置初期，实施应急监测的部门应按照现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

3.7.2  制定应急监测方案

应急监测应按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）及《重特大突发水环境事件应急监测工作规程》（环办监测函〔2020〕543号）规定，在第一时间结合污染现场的实际情况，制定包括监测项目、监测范围、布设监测点位、监测频次、现场采样、现场与实验室分析、监测过程质量控制、监测数据整理分析、监测过程总结等内容的监测方案，安排采样专业人员采样，采取不同点位相同间隔时间（通常为1小时）同步采样监测方式，对污染物质的种类、数量、浓度、影响范围进行监测，结合扩散规律分析变化趋势及可能的危害，形成监测报告，并安排人员对应急监测情况进行全过程记录，建立应急监测档案。

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成分，再进行污染源排查和先期处置。

应急监测原则和注意事项包括以下7点内容：

（1）监测范围

尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）布点和频次

①采样布点

以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口、农灌区取水口处设置监测点位（断面）。应采取不同点位（断面）相同间隔时间（一般为1小时）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

针对固定源突发环境事件，以事故发生地为中心，按水流方向在一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特征在不同水层采样，同时根据水流流向，在其上游适当距离布设对照断面（点）；监测布点应涵盖在各出水口、中心区、滞流区、居民聚集区、饮用水取水口等重点区域，同时，应对固定源排放口附近水域、下游水源地取水口附近水域进行加密跟踪监测。

针对流动源、非点源突发环境事件，以事故发生地为中心，按水流方向在一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特征在不同水层采样，同时根据水流流向，在其上游适当距离布设对照断面（点）；监测布点应涵盖在各出水口、中心区、滞流区、居民聚集区、饮用水取水口等重点区域，同时，应对流动源、非点源排放下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

水华灾害突发事件若发生在一级、二级保护区范围，应对取水口不同水层进行加密跟踪监测。

②采样频次

采样频次主要根据现场污染状况确定，事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。监测频次可设置为事故发生时1次/时，事故结束2次/天。

（3）现场采样

应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速检测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（4）监测项目

突发环境事件由于其发生的突然性、形式的多样性、成分的复杂性决定了应急监测项目往往一时难以确定，此时应通过多种途径尽快确定主要污染物和监测项目。

①已知污染物的突发环境事件监测项目的确定。根据已知污染物确定主要监测项目，同时应考虑该污染物在环境中可能产生的反应，衍生成其他有毒有害物质。对危化品车辆引发的突发环境事件，通过对有关人员（如货主、驾驶员、押运员等）的询问以及运送危化品或危险废物的外包装、准运证、押运证、上岗证、驾驶证、车号等信息，调查运输危化品的名称、数量、来源、生产或使用单位，同时采集有代表性的污染源样品，鉴定和确认主要污染物和监测项目。

②未知污染物的突发环境事件监测项目的确定。通过污染事故现场的一些特征，如气味、挥发性、遇水的反应特性、颜色及对周围环境、作物的影响等，初步确定主要污染物和监测项目；如发生人员中毒事故，可根据中毒反应的特殊症状，初步确定主要污染物和监测项目；利用水质自动监测站等现有的仪器设备的监测，确定主要污染物和监测项目；通过现场采样分析，包括采样有代表性的污染源样品，利用试纸、快速检测管和便携式监测仪器等现场快速分析手段，确定主要污染物和监测项目；通过采集样品，包括采集有代表性的污染源样品，送实验室分析后，确定主要污染物和监测项目。

（5）分析方法

根据前期所列监测项目，具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测，以快速获取信息，了解突发环境事件的变化情况。不能在现场监测的项目，进行采样后送至实验室进行监测；必要时，备份现场监测的样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

分析方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）中推荐方法和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中所列分析方法。

（6）监测结果与数据报告

各监测项目的监测数据应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。

应急监测数据的整理分析应本着及时快速报送的原则，以电话、传真、快报、简报、监测报告等形式，将监测结果在第一时间上报给应急现场指挥部。根据应急现场指挥部终止应急处置命令，形成监测结论总结报告，报现场应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证

应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应按照相关规定，实施质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

3.8  污染源排查与处置

3.8.1  明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

不同类型污染物的排查重点和对象如下：

（1）有机类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

（2）营养盐类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业、畜禽养殖场（户）、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

（3）细菌类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查农药制造有关的工业企业、果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

（5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、油气管线，调查上述企业和单位的异常情况。

（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查涉重工业企业、危险废物储存单位、危险品仓库、危化品运输车辆等，调查上述企业和单位的异常情况。

3.8.2  切断污染源

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括但不限于以下内容。

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）对非点源突发事件，由市农业农村局、生态环境分局通过停止施放、闸坝拦截、收集、转移等方式，对污染源进行围堵及收集。

（4）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域蔓延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（5）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

3.9  应急处置

3.9.1  制定现场处置方案

根据污染特征，水源地突发环境事件的污染处置措施如下。

（1）水华灾害突发事件。对一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞等方式减少和控制藻类生长和扩散；有条件的，可采用生态调水的方式，通过增加水体扰动控制水华灾害。

（2）水体内污染物治理、总量或浓度削减。根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法和上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。现场应急指挥部可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。

（3）应急工程设施拦截污染水体。在河道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。

针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术如表3-1所示。

表3-1  适用于处理不同超标项目的推荐技术

	超标项目
	推荐技术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤

	色度
	快速砂滤池、絮凝；

活性炭吸附；化学氧化预处理：

臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	嗅味
	化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯；

活性炭吸附；

	氟化物
	吸附法：氧化铝、磷酸二钙；

混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；

离子交换法；电渗析法

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；

深度处理：臭氧-生物活性炭

	铁、锰
	锰砂；

化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；

深度处理：臭氧-生物活性炭

	挥发性有机物
	生物活性炭吸附

	三氯甲烷和腐殖酸
	前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；

氯化副产物的去除：粒状活性炭

	有机化合物
	生物活性炭、膜处理

	细菌和病毒
	过滤（部分去除）；

消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外线消毒

	汞、铬等部分重金属（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；

生物活性炭吸附（部分去除）

	藻类及藻毒素
	化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；

微滤法；

气浮法；

臭氧氧化法


3.9.2  供水安全保障

在饮用水水源地突发环境事件时，可由应急供水保障组负责在启动预警时第一时间与供水单位联络，指挥供水单位应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。无备用水源地的区域，应使用应急供水车等设施保障居民用水。

3.10  物资调集及应急设施启用

应急物资大部分依托市指挥部各成员单位以及企业现有应急物资，事故发生时应急指挥部通过合理调配附近成员单位以及企业应急物资进行事故应急处理。

应急处置组会同市商务局、市交通运输局等部门负责先期处置物资调集及应急设施启用，明确运输通道、方式和使用方法，按照应急物资调查结果，列明应急物资、装备和设施清单，清单应当包括种类、名称、数量及存放位置、规格、性能、用途和用法等信息，规定应急物资装备定期检查和维护措施，保证其有效性，以利于在紧急状态下使用。

应急物资、装备和设施包括但不限于以下内容。

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、筑坝材料、溢出控制装备等。

（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、灭火剂、解毒剂、吸收剂等。

（3）移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、临时围堰、导流槽、应急池等。

（4）雨水口垃圾清运和拦截的装备和设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。

（5）针对水华灾害，消除有毒有害物质产生条件、清除藻类的物资、装备和设施，如增氧机、除草船等。

（6）对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施，如拦截坝、节制闸、导流渠、事故应急池、分流沟、前置库等。

3.11  舆情监测与信息发布

现场应急指挥部应开展水源地突发环境事件舆情分析和舆论应对工作，统一发布突发环境事件和应对工作信息、接受媒体采访、组织专家解读，引导社会舆论，为事件处置创造稳定的外部环境。对于一般性事件，配合综合组对报道提出建议，对灾害造成的直接经济损失数字的发布，应征求评估部门的意见。对影响重大的突发事件的信息发布，应经市政府批准后，根据需要及时发布。发布内容应包括事件发生的地点、事件、过程、主要污染物的种类和数量、饮用水受影响范围及程度、已采取及拟采取的措施、需要公众配合采取的措施、公众防范常识和事件调查处理进展情况等。

3.12  响应终止

（1）应急终止条件

集中式饮用水源地威胁已解除、污染物质已降至规定限值以内、所造成的危害基本消除时，特征污染物监测持续稳定达标作为应急终止条件。

符合下列情形之一的，可终止应急响应。

①进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

②进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

③水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

（2）应急终止程序

①现场应急指挥部确认终止时机，经专家组评估确认后，经现场应急指挥部批准；

②现场应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

③应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急救援队伍应根据现场应急指挥部指挥长有关指示和现场实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

4  后期工作

水源突发环境事件应急终止后，由市生态环境局会同市自然资源和规划局、市农业农村局等单位研究制定善后污染防控内容和工作要点，根据不同污染类型，组织开展善后处置工作，并组织对事件起因调查，开展损害评估和理赔等后期工作。

4.1  后期防控

当污染源和污染水体得到有效控制后，事故现场及附近的道路、水源都有可能受到严重污染，若不及时进行防控，污染会迅速蔓延，造成更大危害。还必须事故发生地做好污染防控工作：

（1）油品、化学品污染环境净化和消洗

油品、化学品能重新利用的则应回收再利用；不能重新利用的，可交有资质单位处置；农药等毒性物质尽可能交与有资质的危险废物处理的单位净化处置。

化学消毒法，把消防毒剂水溶液装于消防车水罐，经消防泵加压后，通过水带、水枪以开花或喷雾水流喷洒。

物理消毒法，即用吸附垫、活性炭等具有吸附能力的物质，吸附回收后转移委托有资质单位处置。也可用喷射雾状水进行稀释降毒。

受污染水体抽吸进入用活性炭设施净化处理达标后排入污水处理站，废活性炭委托有资质的单位处置。

（2）被油品化学品污染的河道或水库岸线

污染产生的死鱼、动物等打捞收集，并在保护区外远离住房、道路、水源、农田、电线等僻静和地势高的合适地点消毒填埋处理；

洒消油剂或吸附剂进行消除；

使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物，或使用简单工具收集被污染沙石至容器内，按危险固废处置。

（3）被污染的土壤

使用简单工具将表层剥离装入容器，并委托危险废物处理的有资质单位净化处置；

若环境不允许挖掘或清除大量土壤时，可使用物理、化学或生物方法消除，如对地表干封闭处理、地下水位高的地方使用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水、让土壤保持休闲或通过翻耕促进蒸发的自然降解法。

（4）动物疫病污染源

在保护区外消毒深埋死畜，粪便一律焚烧；

若为普通病畜粪便，可在保护区外堆肥发酵，高温无害化处理。

污染的地面、圈舍、用具应彻底消毒，可用10%火碱水、20%漂白粉或0.1升汞水消毒，第二天再消毒一次；

如为烈性传染病，可每间隔1小时消毒一次，连续消毒3次。

污染的土层表面，应铲出15厘米，再换上新土，避免重复感染。污染的土层消毒处理。

（5）水藻爆发污染

藻类捕捞后运送到保护区外指定场所堆放，并采用沼气发生池、搅拌发酵、除臭分解等无害化处理手段，使之成为可利用的能源或有机肥料。

采用生物技术的方法：

①生物过滤技术：双壳软体动物、甲壳类浮游动物及大型滤食性鱼类可起到过滤器作用，螺蚌等贝壳类动物和大量的底栖动物，消耗着大量剩下和留下来的枝叶、残体、尸体和排泄物，将水中浮游藻类和悬浮污染物进行生物过滤使水质变清。

②生物操纵技术：操纵促进植食性鱼类（专门吃浮游生物的）生长，如鲢鱼、鳙鱼等，降低藻类生物量。

（6）参与现场应急的人员及工具

装备人员洗消。为减少污染的扩大、杜绝二次污染，在处置过程中，要对警戒区作业人员、器材装备、进行彻底的洗消，消除化危品对人体和器材装备的侵害，脱去所有个人防护用品，及时用肥皂、洗洁精等清洗皮肤、毛发，避免有害物质被人体吸收；洗消后仍要通过一次检测，不合格者要返回重新洗消。洗消必须在出口处设置的洗消间或洗消帐篷内进行，洗消液要集中回收，作为危废委托有资质单位处置。

所有一次性的个人防护用品集中收集装入塑料袋或容器内按危险固体废物处置，其他防护用品和救援工具则应清洗后晾干保存。

4.2  事件调查

突发环境事件发生后，按照有关规定，由市生态环境局牵头，会同市公安局及相关部门，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理意见。可委托环境损害评估机构或有能力进行损害评估的单位，开展环境损害调查，评估事件造成的损害和影响，对生态修复和恢复重建等提出建议。调查评估工作应客观、公正、全面，并编写调查评估报告。

调查评估报告应包括以下主要内容：

（1）水源地突发环境事件等级、发生原因及造成的影响；

（2）环境应急任务完成情况；

（3）是否符合保护公众、保护环境的总体要求；

（4）采取的主要防护措施与方法是否得当；

（5）环境应急队伍和技术支撑队伍的出动、仪器装备的使用、应急物资的调配是否与任务相适应；

（6）事件造成的直接和间接影响；

（7）避免或减轻此类事件的意见和建议，以及需要得出的其他结论等。

一般水源地突发环境事件的调查评估，参照以上内容。
4.3  损害评估

应急响应终止后，事发地政府根据相关规定及时组织开展污染损害评估，并将评估结果向社会公布。评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复的依据。突发环境事件损害评估工作按照生态环境部相关规定执行。

4.4  善后处置

善后处理及应急保障组根据遭受损失的情况，制订救助、补偿、抚慰、抚恤、安置和环境恢复等善后工作方案并组织实施，妥善解决因突发饮用水源环境事件引发的矛盾和纠纷。保险机构要及时开展相关理赔工作。

（1）在市委、市政府统一指挥下，各有关部门在各自的职责范围内组织实施善后处置工作，组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复和监管的建议。

（2）各部门应当做好安民、安抚、理赔工作，相应机构应当做好社会救助、保险赔付等工作。

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（4）市生态环境局继续跟踪饮用水源水质的监测，市卫生健康委配合做好生活饮用水水质检测工作，及时掌握情况，做好处置。

5  应急保障

5.1  通讯与信息保障

各部门要建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置联动系统和环境安全科学预警系统，配备必要的有线、无线通信器材，明确参与单位、救援保障任务部门、备用水源管理部门和具有启用备用水源权限的联系人和联系方法，确保本预案启动时应急指挥部、各专业应急救援队伍之间的联络畅通。

5.2  应急队伍保障

市生态环境局负责应急队伍日常管理，应制定应急培训计划和演练方案，定期组织演练。

市生态环境局应组织环境应急队伍培训，至少每年一次，应急队伍培训内容包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等培训科目。
市指挥部各成员单位应建立本部门突发事件应急队伍，统计应急队伍人员姓名、联系方式、专业、职务和职责等信息；制定应急队伍日常管理办法和协作方式，制定应急培训和演练方案，组织应急队伍对事故信息报告、个体防护、应急资源的使用、应急监测布点方法及监测方法、应急处理方法等培训和演练，确保事发应急队伍快速应对。

5.3  应急资源保障

市指挥部各成员单位应明确应急资源（包括药剂、物资、装备和设施）的配备、保存、更新及养护方案。根据事件和演练经验，持续改进提高药剂、物资、装备的存放规范、应急设施的建设要求，确保事件发生时能够快速高效地使用应急资源。

5.4  经费保障

水源地突发环境事件应急处置所需经费首先由事件责任单位承担。市财政局应当对突发饮用水源环境事件应急工作和环境应急能力建设给予有力支持，为突发饮用水源环境事件应急处置工作提供资金保障。

5.5  技术保障

建立水污染安全预警系统，组建专家组，确保在启动预警前、事件发生后相关水污染专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。建立水污染应急数据库，建立健全各专业水污染应急监测队伍。

加强常规水功能区、饮用水水源地、入河排污口的监测工作，积累相关技术资料，为应对突发性水污染提供基础资料。

用于水源突发环境事件预警系统建设、运行和应急处置、工作机构日常运行以及生态修复的经费，各级财政部门按照分级负担原则提供必要的资金保障。

5.6  其他保障

建立物资运输、运输设备设施、医疗卫生救助、治安和社会动员等任务联动保障机制，建立相关任务的责任单位、责任人、运输工具、物资设备设施等物资台账，明确保障方式、办法及具体要求，以确保事发各项保障及时到位，发挥应有的作用。

6  附则

6.1  名词术语

（1）集中式地表水饮用水水源地。指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。

（2）饮用水水源保护区。指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区（以下简称水源保护区）分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

（3）地表水饮用水水源地风险物质。指《地表水环境质量标准》中表1、表2和表3所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

（4）饮用水水源地突发环境事件。指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（5）水质超标。指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。《地表水环境质量标准》未包括的项目，可根据物质本身的危害特性和有关供水单位的净化能力，参考国外有关标准（如世界卫生组织、美国环境保护署等）规定的浓度值，由市、县（区）人民政府组织有关部门会商或依据应急专家组意见确定。

6.2  预案解释

本预案由市生态环境局负责解释。

6.3  预案演练和修订

各级人民政府及相关部门要定期组织不同类型饮用水源突发环境事件应急处置的实战演练，切实提高应急处置能力。市生态环境局根据情况变化，及时对预案进行修订和完善，在上报市政府批准后重新发布。

6.4  预案实施日期

本预案自发布之日起实施，《黄山市饮用水水源突发环境事件应急预案》（黄政办秘〔2009〕53号）同时废止。
附件：1．黄山市县级以上集中式饮用水水源保护区划分及调整方案表
　　　2．突发环境事件分级标准

      3．市指挥部成员单位职责

      4．市指挥部工作组组成及职责

      5．内部应急联络表

      6．外部应急联络表

      7．常见化学品引发水污染事故的简要处置方式

      8．黄山市水质自动监测点位信息

      9．黄山市县级以上饮用水水源地分布图

附件1  

黄山市县级以上集中式饮用水水源保护区划分及调整方案表

	序号
	行政区
	所在水体
	水源地名称
	水源地编码
	水源地级别
	水源地类型
	水源地功能
	状态
	水厂名称
	服务人口

（万人）
	供水规模（吨/日）
	取水口坐标（91卫图坐标）
	批复文号
	保护区划定情况
	风险评估等级
	应急预案备案编号
	是否按照要求开展应急演练

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	一级陆域保护区范围
	一级水域保护区范围
	二级陆域保护区范围
	二级水域保护区范围
	准保护区陆域保护区范围
	准保护区水域保护区范围
	
	
	

	1
	屯溪区
	横江
	黄山市屯溪区（中心城区）一水厂饮用水水源保护区
	GA0601341002000S0001
	市级
	河流
	饮用水
	在用
	黄山市屯溪区（中心城区）一水厂
	7
	30000
	118.222778
	29.768139
	皖政秘〔2017〕70号
	与一级保护区水域长度一致，宽度为一级保护区水域两侧纵深50米的陆域
	横江取水口（29°16'5.3"N，118°13'22"E）上游1000米至下游100米整个水域
	与一级、二级保护区水域长度一致，宽度为一级保护区陆域两侧纵深150米、二级保护区水域两侧纵深200米的陆域
	横江一级保护区上游边界向上游（包括汇入的上游支流吴田河）延伸2000米、下游侧外边

界距一级保护区下游边界200米的整个水域
	与一级、二级和准保护区水域长度一致，宽度为二级保护区陆域两侧纵深800米、准保护区水域两侧纵深1000米的陆域
	横江二级保护区上游边界向上游延伸2000米的整个区域；
	一般
	341022-2022-030-L
	是

	2
	屯溪区
	率水
	黄山市中心城区二水厂饮用水水源保护区
	GA0602341002000S0002
	市级
	河流
	饮用水
	在用
	黄山市中心城区二水厂
	17
	80000
	118.230661
	29.668908
	皖政秘〔2018〕201号
	陆域长度与水域长度一致，宽度为一级保护区水域两侧纵深50米
	水域长度为率水取水口上游1000米至下游100米，宽度为整个河道范围
	陆域长度为一级水域长度和上述二级保护区水域长度之和，宽度为一级保护区陆域两侧纵深150米、上述二级保护区水域两侧纵深200米
	水域长度为一级保护区上游边界向上游延伸2000米、下游边界向下游延伸200米，宽度为整个河道范围
	/
	/
	一般
	341022-2022-029-L
	是

	3
	休宁县
	率水
	黄山市月潭水库饮用水水源保护区
	GA0602341002000S0003
	市级
	河流
	饮用水
	备用（在建，未启用）
	/
	/
	0
	118.110569
	29.660469
	皖政秘〔2017〕162号
	一级保护区水域两侧正常水位线以上200米、山脊线以内的陆域
	月潭水库正常水位线（165米高程）以下、取水口上游1000米至下游大坝临水坡的水域
	与一级、二级保护区水域长度一致，宽度

为一级保护区陆域两侧至山脊线以内、二级保护区水域两侧正常水位线以上1000米、山脊线以内的陆域
	一级保护区上游边界向上游延伸2000米的水域
	/
	/
	/
	/
	否

	4
	黄山区
	龙门河
	黄山区一水厂饮用水水源保护区
	FC3300341003100S0001
	县级
	河流
	饮用水
	在用
	黄山区一水厂
	5
	20500
	118.110544
	30.400300
	皖政秘〔2018〕202号
	龙门河一级保护区水域两侧纵深200米的陆域
	龙门河取水口上游1000米、下游至龙门河汇入太平湖入湖口的整个水域，以及龙门河汇入太平湖入湖口沿太平湖上游500米至下游500米的整个水域
	龙门河一级保护区陆域以外及上述龙门河二级保护区水域以外、山脊线以内的陆域
	一级保护区上游边界向上游延伸2000米的整个水域
	/
	/
	一般
	341003-2020-007-L
	是

	5
	黄山区
	麻川河
	黄山区二水厂水源地
	FC3300341003100S0002
	县级
	河流
	饮用水
	备用
	黄山区二水厂
	/
	/
	118.228316
	30.291448
	环水函〔2009〕268号
	一级保护区水域两侧纵深200米的陆域
	取水口上游500米，下游200米，共700米水域
	二级保护区水域两侧纵深200米的陆域
	一级上界上溯3000米的水域
	/
	/
	一般
	341003-2020-008-L
	是

	6
	徽州区
	丰乐河
	徽州区一水厂饮用水水源保护区
	GA0603341004100S0001
	县级
	河流
	饮用水
	在用
	徽州区一水厂
	5
	17800
	118.256607
	29.866746
	皖政秘〔2016〕2号
	一级保护区水域两侧纵深50米的陆域
	丰乐河二坝北干渠取水口上游630米至下游100米，以及二坝至上游1000米的整个水域
	长度与一级、二级保护区水域长度一致，宽度为一级保护区陆域两侧至山脊线以内、二级保护区水域两侧至山脊线以内的陆域
	一级保护区上游边界向上游延伸2000米、下游侧外边界距一级保护区边界200米的整个水域
	准保护区水域两侧至山脊线以内的陆域
	二级保护区上游边界向上游延伸至丰乐水库大坝的整个水域
	一般
	341004-2021-050-L
	是

	7
	徽州区，歙县
	丰乐河
	丰乐水库饮用水水源保护区
	GA0603341004100S0002
	县级
	河流
	饮用水
	在用
	徽州区二水厂
	11.5
	35000
	118.247300
	29.900400
	皖政秘〔2019〕178号
	一级保护区水域沿岸纵深50米的陆域
	丰乐水库大坝至取水口上游1000米范围内的水域
	二级保护区水域沿岸纵深至丰乐水库流域分水岭内的陆域
	一级保护区上游边界向上延伸2000米的水域
	准保护区水域沿岸纵深至丰乐水库流域分水岭内的陆域
	二级保护区上游边界向上游延伸2000米的水域
	一般
	341004-2021-049-L
	是

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	黄山市中心城区五水厂
	5.5
	40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	8
	歙县
	新安江
	歙县城区备用饮用水水源保护区
	GA0600341021100S0003
	县级
	河流
	饮用水
	备用
	歙县一水厂
	/
	/
	118.429381
	29.815717
	皖政秘〔2020〕49号
	陆域长度与一级保护区水域长度一致，宽度为河道左岸至006县道临水侧、河道右岸纵深50m
	长度为新安江渐江段取水口上游1000m至下游100m，宽度为河道宽度
	陆域长度与一级、二级保护区水域长度一致；宽度为一、二级保护区河道两侧沿岸纵深1000m，但不超过两侧山脊线（除一级保护区陆域外）
	水域长度为一级保护区边界向上游延伸2000m，下游边界向下游延伸200m，宽度为河道宽度
	/
	/
	一般
	歙办秘【2022】49号
	是

	9
	休宁县
	夹溪河
	休宁县一水厂饮用水水源保护区
	GA0601341022100S0001
	县级
	河流
	饮用水
	在用（互为备用水源）
	休宁县一水厂
	2.5
	9900
	118.15889
	29.836694
	皖政秘〔2019〕51号
	陆域长度与水域长度一致，宽度为水域两侧纵深50米
	水域长度为夹溪河取水口上游1000米至下游100米，宽度为范围内整个河道
	陆域长度与一级、二级保护区水域长度一致，宽度为一级保护区陆域两侧、二级保护区水域两侧至山脊线以内
	水域长度为一级保护区上游边界向上游延伸2000米、下游边界向下游延伸200米，宽度为范围内整个河道
	/
	/
	一般
	341022-2022-007-L
	是

	10
	休宁县
	横江
	休宁县二水厂饮用水水源保护区
	GA0601341022100S0002
	县级
	河流
	饮用水
	
	休宁县二水厂
	3
	10400
	118.106804
	29.788885
	皖政秘〔2015〕152号
	一级保护区水域两侧纵深50米的陆域
	休宁县二水厂横江取水口上游1000米至下游100米的整个水域
	与一级、二级保护区水域长度一致，宽度为一级保护区两侧纵深150米、二级保护区水域两侧纵深200米的陆域
	一级保护区上游边界向上游延伸2000米、下游侧外边界距一级保护区边界200米的整个水域
	与一级、二级保护区水域长度一致，宽度为二级保护区两侧纵深800米的陆域
	/
	一般
	341022-2022-008-L
	是

	11
	黟县
	漳河
	黟县漳河饮用水水源保护区
	GA0601341023100S0001
	县级
	河流
	饮用水
	备用
	黟县自来水厂
	/
	10000
	117.926622
	29.934831
	环水函〔2009〕268号
	一级保护区水域两侧纵深200米的陆域
	取水口上游500米下游200米的水域
	二级保护区水域两侧纵深200米的范围
	一级保护区上界上溯3000米的水域
	/
	/
	一般
	341023-2018-002-L
	是

	12
	黟县
	东亭河
	黟县二水厂饮用水水源保护区
	GA0601341023100S0002
	县级
	河流
	饮用水
	在用
	/
	3
	20000
	117.995361
	29.962861
	皖政秘〔2015〕55号
	长度与一级保护区水域长度一致；宽度为一级保护区水域两侧纵深50米的陆域
	黟县二水厂东亭河取水口上游1000米至下游100米的整个区域
	长度与一级、二级保护区水域长度一致；宽度为一级保护区两侧纵深150米、二级保护区水域两侧纵深200米的陆域
	一级保护区上游边界向上延伸2000米，下游侧外边界距一级保护区边界200米的整个水域
	奇墅湖正常蓄水线以上200米的陆域
	二级保护区以上至虞山溪和羊栈河汇合口之间的奇墅湖水域
	一般
	341023-2018-003-L
	是

	13
	祁门县
	阊江
	祁门县阊江饮用水水源保护区
	FK0500341024100S0001
	县级
	河流
	饮用水
	在用
	祁门县阊源供水有限公司
	5.9
	11500
	117.720617
	29.872395
	环水函〔2009〕268号
	一级保护区水域两侧纵深200米的陆

域
	取水口上游500米至取水口下游200米共700米的水域
	二级保护区水域两侧纵深200米的陆

域
	一级保护区上界上溯3000米的水域
	/
	/
	一般
	341024-2022-004-L
	是

	14
	祁门县
	平溪河
	祁门县西坞里水库备用水源保护区
	FK0500341024100R0001
	县级
	湖库
	饮用水
	备用
	/
	/
	6500
	117.739719
	29.918611
	皖政秘〔2019〕175号
	一级保护区水域以外200米范围内、不超过流域分水岭范围的陆域
	西坞里水库正常水位170.5米高程线以下全部水域
	西坞里水库一级保护区以外，流域分水岭以内的陆域
	/
	/
	/
	一般
	341024-2020-015-L
	是


附件2  

突发环境事件分级标准

一、特别重大水源地突发环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大水源地突发环境事件：

（1）因饮用水水源地环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因饮用水水源地环境污染需疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因饮用水水源地环境污染需解决5万人以上饮水或造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因饮用水水源地环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因饮用水水源地环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的。

二、重大水源地突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大水源地突发环境事件：

（1）因饮用水水源地环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因饮用水水源地环境污染需疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因饮用水水源地环境污染需解决1万人以上饮水或造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因饮用水水源地环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因饮用水水源地环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的。

三、较大水源地突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大水源地突发环境事件：

（1）因饮用水水源地环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因饮用水水源地环境污染需疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因饮用水水源地环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因饮用水水源地环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因饮用水水源地环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的。

四、一般水源地突发环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般水源地突发环境事件：

（1）因饮用水水源地环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因饮用水水源地环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因饮用水水源地环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因饮用水水源地环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）对水环境造成一定影响，尚未达到较大水源地突发水环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。
附件3  

市指挥部成员单位职责

市生态环境局承担市指挥部办公室职责；负责全市水源地突发环境事件预防、监测预警体系和应急准备能力建设；负责水源地突发环境事件的应急监测，提出污染控制、消除处置建议；会同有关部门做好突发环境事件信息发布和调查处理等工作；组织和协调由企业排污造成的饮用水源突发环境事件的应急处置。
市委宣传部负责协调新闻媒体，做好水源地突发环境事件新闻报道和信息发布。

市委网信办负责舆论引导工作。
市发展和改革委（市粮食和物资储备局）负责将水源地突发环境事件应急体系建设纳入国民经济和社会发展规划；负责办理饮用水水源突发环境事件应急处理重点项目和预警、预测工程的立项审批；负责做好可用于应急的储备物资紧急配送工作；参与突发环境事件善后恢复重建工作。

市经济和信息化局负责应急状态下，组织协调突发环境事件应对的通信保障工作。
市公安局负责落实环境应急处置的治安、保卫、交通管制和疏散、撤离等其他措施；负责查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。
市民政局负责组织协调受事件影响居民的转移、安置，做好需政府救助灾民的临时生活救助工作。
市财政局负责环境应急能力建设和环境应急处置经费保障及管理工作。
市自然资源和规划局负责地质灾害预警信息和灾情信息通报工作，参与水源地突发环境事件造成的土壤污染事故调查、应急处置和损害评估、土地资源生态修复工作。
市住房和城乡建设局负责监督和指导城市和县城饮用水供水安全保障工作；指导城市供水事故应急预案的制定并协调实施；负责指导供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排，参与突发环境事件应急救援处置。
市交通运输局按职责负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全监管，对危险化学品水路运输安全实施监督；按职责负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业相关人员的资格认定；负责危险化学品运输车辆跨越水源保护区道路桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施。参与因道路交通事故及水上运输事故引发的水源地突发环境事件应急处置；负责应急救援物资和生活安置物资的运输保障。

市农业农村局负责组织开展水源地突发环境事件中对农业环境污染的调查，对农作物污染情况进行调查鉴定并协调处理；协助生态环境部门对因畜禽养殖等活动造成的集中式饮用水水源地突发环境事件进行调查处理，并制定相应应急处置措施；参与国家重点保护水生野生动植物物种资源破坏的应急处置；参与善后处置和生态恢复。

市水利局负责指导水源地水利设施建设和管理；做好重要江河湖库水利工程应急调度；会同市生态环境局制订受污染水体疏导或截流方案，配合做好突发水污染事件的调查和应急处置、监测等工作。

市商务局负责组织协调水源地突发环境事件发生时重要生活必需品的市场供应。

市卫生健康委负责调配医护人员、救护车辆、医疗器材、急救药品等开展医疗应急救援工作；负责开通医疗救治绿色通道，确保事故受伤害人员得到及时救治；负责事故可能危及区域内生活饮用水的卫生监督和疾病防治等工作；根据实际需要，组织专业人员开展心理疏导和心理危机干预工作，消除民众焦虑、恐慌等负面情绪。

市应急管理局负责协调指导预防预警、应急演练、应急处置、信息发布、应急保障等工作；组织、调动相关单位（企业）人员、设备投入救援行动；参与由危险化学品生产安全事故造成的水源地突发环境事件的应急处置；负责督促生产经营单位消除因生产安全事故造成的可能引发重大以上水源地突发环境事件隐患，协助有关部门开展应急处置工作，参与事件调查。

市市场监督管理局负责组织实施规范市场秩序，指导食品、药品、医疗器械等的生产流通监管，保障人民群众的安全。

黄山军分区、武警黄山支队负责突发环境事件抢险救援工作，协助做好受威胁人员疏散转移，协助公安部门做好应急期间社会治安维护。

市气象局负责水源地突发环境事件应急现场及周边区域的气象监测和中、短期天气预报，通报可能引发次生环境事件的灾害性天气相关信息；提供应急处置工作必需的气象参数。

市消防救援支队负责对涉及危化品车辆在跨越河流桥梁发生交通事故时扑灭火情、救援抢险等相关工作；在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。

安徽省黄山生态环境监测中心负责开展预警监测、协助开展应急监测工作；组织分析监测数据，确定污染范围和程度，报告监测结果；参加市指挥部应急监测组。
附件4 

市指挥部工作组组成及职责

一、应急处置组

牵头部门：市生态环境局

组成部门：市公安局、市消防救援支队、市水利局、市交通运输局、市住房和城乡建设局、市应急管理局、黄山军分区、武警黄山支队、市农业农村局等单位。

职责：负责组织制定应急处置方案；负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。

二、应急监测组

牵头部门：市生态环境局

组成部门：市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市水利局、市卫生健康委、市气象局、安徽省黄山生态环境监测中心等单位。

职责：对水源地突发环境事件的污染情况进行监测，明确污染物性质、浓度和数量，会同专家组制定监测方案，确定污染程度、范围、污染扩散趋势和可能产生的影响。

三、应急供水保障组

牵头部门：市住房和城乡建设局

组成部门：市生态环境局、市交通运输局、市水利局、市卫生健康委等单位。
职责：负责制定应急供水保障方案；指导供水单位启动深度处理设施以及应急供水车等措施，保障居民用水。

四、应急物资保障组

牵头部门：市应急管理局

组成部门：市发展和改革委、市财政局、市民政局、市商务局、市市场监督管理局、市交通运输局等单位。

职责：负责制定应急物资保障方案；调配应急物资、协调运输车辆；协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应。

五、应急专家组

牵头部门：市生态环境局

组成部门：由生态环境、卫生、安全、水务、供水、农业等有关专家组成，建立咨询专家库，由现场应急指挥组从专家库中抽调相关人员，成立环境应急专家组。

职责：指导水源地应急预案的实施并根据实际情况进行调整。根据全市重大危险源的分布情况，结合国内外有关技术信息、动态，提出相应的对策和意见。对突发性事件的危害范围、发展趋势作出科学评估，为市应急指挥部的决策和指挥提供科学依据。参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，为污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。指导应急工作组进行现场处理处置。指导水源地水体污染程度的事后评估工作。

六、新闻宣传组

牵头部门：市委宣传部
组成部门：市生态环境局、市委网信办、市经济和信息化局等单位。

职责：组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析国内外舆情和社会公众动态，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论；通过多种方式，通俗、权威、全面、前瞻地做好相关知识普及；及时澄清不实信息，回应社会关切。

本预案未规定职责的其他单位应服从市指挥部指挥，根据应急处置需要开展相应工作。
附件5  

内部应急联络表

	单位
	联系方式

	市消防救援支队
	2575957、2332119

	市公安局
	2323160

	市财政局
	2355300

	市民政局
	2355256

	市商务局
	2513486

	市自然资源和规划局
	2355776

	市生态环境局
	2320069

	市住房和城乡建设局
	2354373

	市交通运输局
	2353696

	市水利局
	2533894

	市农业农村局
	2355248

	市卫生健康委
	2590159

	市市场监督管理局
	2521155

	市委宣传部
	2355864

	市委网信办
	2330289

	市经济和信息化局
	2355861

	市发展和改革委
	2355364

	市气象局
	2577917

	市应急管理局
	2355327

	黄山军分区
	2837113、2837114

	武警黄山支队
	3325510

	安徽省黄山生态环境监测中心
	2183533

	黄山风景区管理委员会
	5580008

	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会
	2552017、2552008

	黄山市屯溪区人民政府
	2596002

	黄山市黄山区人民政府
	8500088

	黄山市徽州区人民政府
	3511405

	黄山市歙县人民政府
	6512682

	黄山市休宁县人民政府
	7512107

	黄山市黟县人民政府
	5552595

	黄山市祁门县人民政府
	4519922


附件6  

外部应急联络表

	单位
	联系方式

	消防救援
	119

	公安局
	110

	医疗救护
	120

	环保热线
	12345


附件7 

常见化学品引发水污染事故的简要处置方式

	序号
	污染物类别
	代表物质
	物质特性
	应急处置

	1
	苯类化合物
	三甲苯、甲苯、二甲苯
	代表物质有三甲苯、甲苯、二甲苯等。油状液体，有特殊芳香味，易挥发，除取代苯外，密度一般小于水。该类物质是神经和循环系统毒剂，对人体有致癌作用，不溶或微溶于水，扩散速度快。
	应急处置人员应戴全身防护用具，筑坝或用围油栏围隔污染区，注意防火。污染区用吸油棉等高吸油材料现场吸附，转移到安全地方焚烧处理，污染水体最终用活性炭吸附处理

	2
	卤代烃
	乙烯、三氯甲烷、氯苯
	乙烯、三氯甲烷、氯苯，均为油状液体，易挥发，不溶于水，密度一般大于水，燃烧时有刺激性气体放出。该类物质遇水稳定，对眼睛、皮肤、呼吸道等有刺激作用，对人体有致癌作用。多元取代物密度往往大于水，沉于水底造成持久危害
	应急人员应佩戴全身防护用具。筑坝围隔污染区，污染水体投加活性炭吸附处理。用活性炭、吸油棉等高吸油材料等现场吸附积水中的污染物，彻底清除后送到安全地方处理

	3
	酚类
	苯酚、甲酚、对二苯酚等
	酚类多为白色结晶或油状液体，有特殊气味，不溶或微溶于水，密度一般大于水。该类物质一般具有较高的毒性，能刺激皮肤和消化道，在水中降解速度慢，有致癌和致畸作用
	应急处置人员应佩戴全身防护用具。筑坝或用围油栏围隔污染区后，用吸油棉等高吸油材料现场吸附残留泄漏物，转移到安全地方处理。污染水体投加生石灰、漂白粉沉淀和促进降解，最后投加活性炭吸附处理

	4
	农药类
	有机氯农药在我国已经禁用。在用的农药包括有机磷农药、氨基甲酸醋农药、拟除虫菊酯类农药等。有机磷农药有甲胺磷、敌敌畏、敌百虫、乐果、氧化乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、苯硫磷、倍硫磷等
	多数品种为油状液体，不溶于水，密度大于水，具有类似大蒜样特殊臭味，一般制成乳油使用。多为剧毒农药，通过消化道、呼吸道及皮肤吸收，对人及鱼类高毒。氨基甲酸酯农药有呋喃丹、抗蚜威、速灭威、灭多威、丙硫威等，多用于杀虫剂和抗菌剂。多为结晶粉末状，微溶于水，无气味或气味弱。多为剧毒农药，通过消化道、呼吸道及皮肤吸收。拟除虫菊醋类农药有氟氰菊醋、澳氰菊醋、抓氛菊醋、杀灭菊醋，多用作杀虫剂。一般为微黄色油状粘稠液体，不溶于水，溶于常用有机溶剂。是高效低残留杀虫剂，对鱼类高毒，对人类中等毒性，能损害神经、肝、肾等器官
	应急人员应佩戴全身防护用具。关闭闸门或筑坝围隔污染区，用活性炭吸收未溶的农药，收集到安全场所用碱性溶液无害化处理。对污染区用生石灰或漂白粉处置，破坏农药的致毒基团，达到解毒的目的。最后用活性炭进行吸附处理

	5
	矿物油类
	代表物质汽油、柴油、机油等
	一般为油状液体，不溶或微溶于水。该类物质易燃烧，扩散速度快，易在水面形成污染带，隔绝水气界面，造成水体缺氧。油类物质沉在水底缓慢溶解，对水体造成长久危害，并具有腐蚀性
	应急处置时应尽可能用拦污索、围油栏等围隔污染区，用黏土、吸油棉、高吸油材料等现场吸附，并转移到安全地方焚烧处理。必要时可点燃表层油燃烧处理，污染水体最后用活性炭吸附处理

	6
	腐蚀性物质（包括酸性物质和碱性物质）
	酸性物质有盐酸、硫酸、硝酸、磷酸等
	浓盐酸和硝酸有酸性烟雾挥发出来，浓硫酸密度大于水，溶于水时产生大量热量。该类物质表现为强酸性和强腐蚀性，进入水体后将引起水体酸度急剧上升，严重腐蚀水工修筑物，破坏水生态系统，但在基质中碳酸钙的作用下其酸性和腐蚀能力会逐渐降低
	应急人员戴防护手套，处置挥发性酸时戴防毒面具，污染区投加碱性物质如生石灰、碳酸钠等中和

	7
	
	碱性物质有氢氧化钠、氢氧化钾等
	氢氧化钠和氢氧化钾为白色颗粒，易潮解，易溶于水，多以溶液状态罐车运输
	应急人员应带防护手套，在污染区投加酸性物质（如稀盐酸、稀硫酸等）中和处理

	8
	除上述常见的化学品外，各类病毒、细菌造成的水体污染可投加漂白粉、生石灰等消毒处置


附件8  

黄山市水质自动监测点位信息

	所在地区
	序号
	断面（水站）名称
	断面类型
	所在河流
	水站类型
	水站级别
	监测指标
	监测

频次

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	屯溪区
	1
	篁墩
	河流
	新安江
	简易站
	国家
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素a、藻密度每一小时一次；高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮每四小时一次；粪大肠菌群每一天一次。

	屯溪区
	2
	率水大桥
	河流
	率水
	简易站
	国家
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	屯溪区
	3
	横江大桥
	河流
	横江
	简易站
	国家
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	黄山区
	4
	湖心
	湖库
	太平湖
	浮船站
	国家
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度
	

	黄山区
	5
	东坑口
	河流
	清溪河
	简易站
	长江经济带
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	黄山区
	6
	高压线下
	湖库
	太平湖
	浮船站
	长江经济带
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度
	

	歙县
	7
	新管
	河流
	扬之河
	固定站
	国家
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	歙县
	8
	浦口
	河流
	练江
	固定站
	国家
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	歙县
	9
	街口
	河流
	新安江
	固定站
	省级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度
	

	屯溪区
	10
	珮琅河（屯溪珮琅桥站）
	河流
	珮琅河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	屯溪区
	11
	朱村河（屯溪元一站）
	河流
	朱村河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	屯溪区
	12
	占川河（屯溪文投站）
	河流
	占川河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	屯溪区
	13
	汊水河（屯溪新江站）
	河流
	汊水河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	屯溪区
	14
	兰水河（屯溪傍霞站）
	河流
	兰水河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	徽州区
	15
	丰乐水库（徽州区丰乐湖站）
	湖库
	丰乐湖
	浮船站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度
	

	徽州区
	16
	丰乐水库二坝（徽州区坑上站）
	河流
	丰乐河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群
	

	歙县
	17
	新安江（歙县正口站）
	河流
	新安江
	浮船站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度
	

	歙县
	18
	新安江（歙县雄村站）
	河流
	新安江
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	歙县
	19
	定邦河（歙县横关站）
	河流
	定邦河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	歙县
	20
	濂溪河、桂溪河汇合后（歙县王村站）
	河流
	濂溪河、桂溪河汇合后
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	歙县
	21
	贤源河（歙县山林泽站）
	河流
	贤源河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	歙县
	22
	棉溪河（歙县淮源站）
	河流
	棉溪河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	歙县
	23
	昌源河（歙县定潭站）
	河流
	昌源河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	歙县
	24
	大洲源（歙县武阳站）
	河流
	大洲源
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	歙县
	25
	小洲源（歙县小川站）
	河流
	小洲源
	浮船站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度
	

	歙县
	26
	太平源（歙县溪口站）
	河流
	太平源
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	歙县
	27
	街源河（歙县街口站）
	河流
	街源河
	浮船站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度
	

	歙县
	28
	富资河（歙县徽城站）
	河流
	富资河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	歙县
	29
	布射河（歙县开发区站）
	河流
	布射河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	歙县
	30
	丰乐河（歙县郑村站）
	河流
	丰乐河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	休宁
	31
	横江（屯溪一水厂站）
	河流
	横江
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群
	

	休宁
	32
	率水（屯溪二水厂站）
	河流
	率水
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群
	

	休宁
	33
	横江（休宁二水厂站）
	河流
	横江
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群
	

	休宁
	34
	横江（休宁坞口站）
	河流
	横江
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	休宁
	35
	率水（休宁溪口站）
	河流
	率水
	浮船站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度
	

	休宁
	36
	月潭水库（休宁月潭湖站）
	湖库
	月潭水库
	浮船站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度
	

	休宁
	37
	率水（休宁茗洲大桥站）
	河流
	率水
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	休宁
	38
	率水六股尖（休宁冯村站）
	河流
	率水六股尖
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	休宁
	39
	新岭水（休宁龙湾站）
	河流
	新岭水
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	休宁
	40
	虞山溪（休宁小溪站）
	河流
	虞山溪
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	休宁
	41
	夹溪河（休宁一水厂站）
	河流
	夹溪河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群
	

	祁门
	42
	率水（祁门叶村站）
	河流
	率水
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	

	黟县
	43
	漳河（黟县一水厂站）
	河流
	漳河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群
	

	黟县
	44
	奇墅湖（黟县宏村站）
	湖库
	奇墅湖
	浮船站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度
	

	高新区
	45
	霞塘河（高新区站）
	河流
	霞塘河
	简易站
	市级
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮
	


附件9  

[image: image1.png]r— 0
i 227 |
| 1 ] |
I He A ] A S l
i $#rlmn S 7J<Jﬁ‘ﬂﬁlﬂﬂ |
| WA i |
i (S |
| 5 T RESE IR H

! W ok N |
! E'u fS’J m%%m E%%‘é%ﬂ“ TE W B |
| ﬁ% B _ |
: E— N | |
i BEN S > RO > BT B |
! qe}ﬁg !
: s | R A :
i— ................................... ‘
|

| e ; !
L || e RIS AR | | |
W | T _ |
i i
[ !
| |
| |
i !
i |
, Wi J&; |
29k |
|

i !




黄山市县级以上饮用水水源地分布图


